| 产品名称：庭院灯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具外观图片： |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 光源参数 |  |
| 材质结构 | 主杆采用40*40方管，支架采用35*35方管拼接而成，灯箱采用150*150方管，厚度1.7mm；灯头采用镀锌板材焊接而成，厚度1.2mm | 光源型号 | 采用LED球泡 |
| 灯具外形尺寸 | 如图 | 光源色温 | 3000K |
| 防护等级 | IP54 | 功率 | 30W |
| 外壳材质 | 钢制 | 光通量 | 2000lm |
| 外观颜色 | 木纹 | 寿命 | 20000H |
| 电压 | AC220V |  |  |
| 适用于：公园，小区等 |  |  |  |

| 产品名称：插泥灯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具外观图片： |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 光源参数 |  |
| 材质结构 | 压铸铝灯体，强化玻璃 | 光源型号 | 采用LED灯珠 |
| 灯具外形尺寸 | Φ145mm | 光源色温 | 3000K |
| 防护等级 | IP67 | 功率 | 9W |
| 外壳材质 | 铝制 | 光通量 | 1000lm |
| 外观颜色 | 黑纱 | 寿命 | 20000H |
| 电压 | AC220V |  |  |
| 适用于：公园，小区等 |  |  |  |

| 产品名称：草坪灯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具外观图片： |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 光源参数 |  |
| 材质结构 | 主杆采用50*50方管，厚度1.5mm；灯头采用镀锌板材焊接而成，厚度1.2mm | 光源型号 | 采用LED球泡 |
| 灯具外形尺寸 | 如图 | 光源色温 | 3000K |
| 防护等级 | IP54 | 功率 | 12W |
| 外壳材质 | 钢制 | 光通量 | 600lm |
| 外观颜色 | 深灰+木纹 | 寿命 | 20000H |
| 电压 | AC220V |  |  |
| 适用于：公园，小区等 |  |  |  |

实 物 照 片